Ausschreibungstext

Ein- und Auslaufgitter SGO oval

Typ A, mit Vorrichtung zum Öffnen

z. B. Art.-Nr. 0512-500

LV Pos.-Nr. ___________ Einheitspreis €/Stück ____________

Ein- und Auslaufgitter SGO für Böschungsstück, Betonrohr DN 500 liefern und montieren.

Schutzgitter, Form oval, bestehend aus Rahmen mit eingeschweißten Rundstäben und

Querstreben.

Mit Vorrichtung zum Öffnen, abschließbar mit Vorhängeschloss, Diebstahlsicher.

Inclusive Befestigungsmaterial aus V4A,

Neigung des Auslaufes: 1:1,5

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Hersteller:

Rieder & Sohn

Birkach 160

91567 Herrieden

Tel. 09804/913840

Fax. 09804/913830

www.riederundsohn.de

E-mail. Info@riederundsohn.de

oder gleichwertig